ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа  КТПН киоскового типа

| Корпус КТП |
| --- |
| 1 | Тип КТП (нужное выделить) | Тупиковая | Проходная |
| Трансформаторы |
| 2 | Количество трансформаторов (нужное выделить) | 1 | 2 |
| 3 | Тип трансформатора (нужное выделить) | ТМ | ТМГ | ТС | ТСЗ | ТСЗН | ТСЗГЛ |
| 4 | Мощность трансформатора, кВА (нужное выделить) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| 5 | Тип соединения обмоток трансформатора (нужное выделить) | У/У-0 | Д/У-11 |
| 6 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ (нужное выделить) | 6 | 10 |
| 7 | Тип ввода (нужное выделить) | Сторона ВН | Сторона НН |
|  |  | Воздушный | Кабельный | Воздушный | Кабельный |
| Сторона ВН |
| 8 | Тип вводного аппарата (указать типы) |  | Выключатель нагрузки | Разъединитель |
|  |  | 1 трансформатор | Линия 1 |  |  |
|  |  |  | Линия 2 |  |  |
|  |  |  | Линия трансформатора |  |  |
|  |  | 2 трансформатор | Линия 1 |  |  |
|  |  |  | Линия 2 |  |  |
|  |  |  | Линия трансформатора |  |  |
| 9 | Предохранители линии трансформатора (указать тип) |  |
| 10 | Секционирование по ВН (нужное выделить) | Да | Нет |
| 11 | Наличие АВР по ВН (нужное выделить) | Да | Нет |
| 12 | Наличие РВО, ОПН (указать тип) | РВО: | ОПН: |
| 13 | Наличие узла учета по ВН (нужное выделить) | Да | Нет |
| Сторона НН |
| 14 | Вводной аппарат (указать тип) | Рубильник | Автоматический выключатель |
| 15 | Секционный аппарат (указать тип) | Рубильник | Автоматический выключатель |
| 16 | Наличие АВР по НН (нужное выделить) | Да | Нет |
| 17 | Отходящие линии | № линии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Тип коммутационного аппарата (указать тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток коммутационного аппарата (указать ном. ток) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Наличие ОПН (указать тип) | ОПН: |
| 19 | Наличие узла учета по НН (указать типы оборудования) | Активн. энергии | Реактивн. энергии | Нет |
|  |  | Тип счётчика: |  |
|  |  | Тр-ры тока: |  |
| 20 | Наличие наружного освещения (нужное выделить) | Автоматическое управление | Ручное управление | Нет |
|  |  | 1-фазное | 3-фазное |  |
| 21 | Наличие учета наружного освещения (указать тип счетчика прямого включения) | Счетчик: |
| 22 | Контроль напряжения на шинах 0,4 кВ (нужное выделить) | Да | Нет |
| 23 | Контроль токов на стороне 0,4кВ (нужное выделить) | Да | Нет |
| 24 | Освещение КТП (нужное выделить) | 220В | 36В | 12В |

Дополнительные требования:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: В дополнение к опросному листу, для наиболее точной оценки стоимости КТП требуются принципиальная схема и спецификация оборудования.

Заказчик:

Организация:____________________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО, тел.)_______________________________________________________